| CR 15.69 Ago. 2007 |
| --- |
| MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CABO ROJO OFICINA DE PERMISOS Y REGLAMENTOS INTERNOS SISTEMA INDIVIDUAL DE DISPOSICIÓN DE AGUAS NEGRAS (“International Private Sewage Disposal Code”, UBC-1997, Volumen 1) |
| SOLICITUD NÚM. |  |
| Dirección del Proyecto |  |
| PROCEDIMIENTO PARA PRUEBAS DE PERCOLACIÓN: Excave un hoyo de un (1) pie de ancho y largo por dos (2) pies de profundidad. Llene de agua el hoyo y deje que el terreno la absorba. Llene nuevamente el hoyo hasta una profundidad de 12” y determine el número de minutos que tardan en filtrarse las últimas 6 pulgadas. Divida este tiempo entre 6 para obtener el promedio de tiempo que tarda el terreno en absorber una (1) pulgada de agua. |
| Tiempo promedio requerido como resultado de la prueba |  | minutos. |
| NÚMERO DE DORMITORIOS: |  |  |
| TANQUES | SÉPTICO | FILTRANTE |
| Capacidad en galones |  |  |
| Largo |  |  |
| Ancho |  |  |
| Profundidad líquida |  |  |
| Distancia del edificio |  |  |
| Distancia de colindancias |  |  |
| Distancia de abasto de aguas domésticas privadas |  |  |
| Distancia de otros pozos filtrantes |  |  |
| CAJA DE DISTRIBUCIÓN: (En pies) |
| 1- Ancho |  | 2- Largo |  | 3- Profundidad |  |  |
| RAMALES DE DRENAJES SUBTERRÁNEOS: |
| 1- Ancho de trinchera |  | 2- Profundidad |  | 3- Largo |  |
| 4- Materiales filtrantes bajo tubería de drenaje |  |
| 5- Pies lineales de tubería |  | 6- Área de absorción |  |
| 7- Distancia entre ramales |  | 8- Núm. de ramales |  |
| 9- Diámetro del tubo |  | 10- Largo de Tubos |  |
| 11- Distancia de fuentes de abasto |  | 12- Distancia del edificio |  |
| 13- Distancia desde colindancias |  | 14- Distancia de árboles |  |
| OBSERVACIONES: |  |
| NOTA: Esta hoja con la certificación al dorso, debidamente firmada, será devuelta a la Oficina de Permisos y Reglamentos Internos. |

| C E R T I F I C A C I Ó N CERTIFICO: Que los datos que anteceden son basados en las pruebas hechas por mí, así como el diseño del sistema propuesto, y que a mi mejor entender, si dicho sistema se construye de acuerdo a ese diseño, el mismo estará de conformidad con todas las disposiciones del Código de Edificación de Puerto Rico vigente. |
| --- |
|  | Firma del Ingeniero o Arquitecto |
|  | Licencia Núm. |  |
| EJEMPLO Datos Número de Dormitorios = 3 Prueba de Percolación = 4 min./pulgadas |
| TANQUE SÉPTICO | POZO FILTRANTE |
| En la Tabla 802.7.1 del Código encontramos que para 3 dormitorios se requiere un pozo séptico con capacidad de 1000 galones. 1000 Gals / (7.48 pies³/Gals) = 133.69 pies ³. Asuma una profundidad líquida de 6’ 0”. Las dimensiones del séptico serán: = L x W x D = 5 pies x 5 pies x 6 pies Cotejo: 5 pies x 5 pies x 6 pies = 150 pies³ > 133.69 pies³ | En el Tabla 603.1 del Código encontramos que para 4 minutos se requiere un área de 165 pies² por dormitorio. 165 pies² x 3 = 495 pies². Asuma una profundidad líquida de 6’ 0”. Las dimensiones serán: Perimetro = 495 pies² / 6 pies = 82.6 pies Asumiendo perímetro cuadrado 82.6 pies / 4 = 20.65 pies por cada lado Redondeado = 21 pies por cada lado Cotejo: dp = perímetro x profundidad = 84 pies x 6 pies = 504 pies² > 495 pies² |
| EJEMPLO #2 Datos Número de dormitorios = 3 Prueba de percolación = 15 min./pulgadas |
| TANQUE SÉPTICO | POZO FILTRANTE |
| Las dimensiones del tanque séptico serán igual a las del ejemplo anterior. En el Tabla 603.1 del Código encontramos que para 15 minutos se requiere un área de 250 pies² por dormitorio. 250 pies² x 3 = 750 pies² Asuma el pozo filtrante del ejemplo anterior cuya área es 504 pies². | Area total – Area pozo = Area drenaje. 750 pies² – 504 pies² = 246 pies² Use 2 líneas de trinchera de 28 pies de largo y 3 pies de ancho. Cotejo: 3 pies x 28 pies x 3 pies = 252 pies ² 252 pies ² > 246 pies² CAJA DE DISTRIBUCIÓN Se construirá de tal tamaño que sea suficiente para acomodar los dos ramales. |